## Sheet1
sensor_id | sensor_name | node | local | equipment | unit | type | status | apikey | verification_time | minutes_checked | max_delay_time | paused_until | is_receiving_data | data_points_received | last_data_time | time_since_last_data_minutes | is_critical | data_status
667 | Vazão Vapor Hotel | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hotel | t/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12032 | Pressão Vapor Hotel | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hotel | bar | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12034 | Temperatura Vapor Hotel | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hotel | °C | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
9714 | Dreno caldeira | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | m³/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:15:59 | 14 | FALSE | ACTIVE
9725 | Last Count caldeira | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | u | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:15:59 | 14 | FALSE | ACTIVE
10017 | Poço 5 - pulsos acumulados | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | pulsos acumulados | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
14629 | Poço 4 - pulsos acumulados | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | pulsos acumulados | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:02:30 | 27.5 | FALSE | ACTIVE
14791 | Poço 4 - consumo água | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | m³/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:02:30 | 27.5 | FALSE | ACTIVE
14930 | Poço 5 - consumo água | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | m³/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
15151 | Poço 5 - Tensão Bateria | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | V | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
15152 | Poço 4 - Tensão Bateria | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | V | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:02:30 | 27.5 | FALSE | ACTIVE
15153 | Dreno - Tensão Bateria | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Água | V | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:15:59 | 14 | FALSE | ACTIVE
10304 | Pressão Tq Ar Comprimido | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Ar | bar* | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:37 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
10307 | Vazão Vapor Geral | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Geral | t/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:37 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
10656 | Pressão Vapor Geral | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Geral | bar | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:37 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
10658 | Temperatura Vapor Geral | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Geral | °C | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:37 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
10308 | Vazão Vapor Hospital | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hospital | t/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12068 | Pressão Vapor Hospital | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hospital | bar | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12070 | Temperatura Vapor Hospital | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Hospital | °C | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 51 | 2025-12-15 15:28:38 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12024 | Vazão Vapor Industrial | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Industrial | t/h | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 50 | 2025-12-15 15:28:39 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12025 | Pressão Vapor Industrial | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Industrial | bar | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 50 | 2025-12-15 15:28:39 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
12027 | Temperatura Vapor Industrial | Vapor_Água_Ar | Jund_Utildd | Vapor Industrial | °C | sensor | REGISTERED | mPBMyvuH4l... | 2025-12-15 15:30:01 | 60 | 60 |  | TRUE | 50 | 2025-12-15 15:28:39 | 1.4 | FALSE | ACTIVE
9761 | Soma das correntes ( I1 + I2 + I3 ) | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | A | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9762 | Potência Ativa Total PT | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | kWh | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9763 | Potência Reativa Total QT | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | kVAR | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
9765 | Frequência | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | Hz | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9890 | Tensão L1 e N | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(fn) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9891 | Tensão L2 e N | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(fn) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9892 | Tensão L3 e N | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(fn) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9893 | Tensão L1 e L2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(ff) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9894 | Tensão L2 e L3 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(ff) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9895 | Tensão L3 e L1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | V(ff) | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9896 | Corrente I1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | A | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9897 | Corrente I2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | A | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9898 | Corrente I3 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | A | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
9899 | Potência Aparente Total ST | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | QGBT Utilidades | kVA | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10659 | Pressão Caldeira 1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | bar | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10660 | Pressão Fornalha Caldeira 1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | mbar | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10661 | Nível Água Caldeira 1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | % | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10662 | Vazão Cavaco Caldeira 1 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | m³/h | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12010 | Temp. Pré Ar Cald_01 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12014 | Temp. Água Cald_01 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12016 | Temp. Saída Gases Cald_01 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 01 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10663 | Pressão Caldeira 2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | bar | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10664 | Pressão Fornalha Caldeira 2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | mbar | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10665 | Nível Água Caldeira 2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | % | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
10666 | Vazão Cavaco Caldeira 2 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | m³/h | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12009 | Temp. Pré Ar Cald_02 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12015 | Temp. Água Cald_02 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
12017 | Temp. Saída Gases Cald_02 | Caldeiras e QGBT | Jund_Utildd | Caldeira 02 | °C | sensor | REGISTERED | uFK3YOhOkv... | 2025-12-15 15:30:03 | 60 | 60 |  | TRUE | 9 | 2025-12-15 15:13:30 | 16.6 | FALSE | ACTIVE
15073 | Semana/Ano | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | # | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15074 | Hotel_Vapor | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15075 | Hotel_Água | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15076 | Hotel_Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15077 | Hotel_Vapor/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton_Vap/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15078 | Hotel_Água/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3_Agua/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15079 | Hospital_Vapor | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15080 | Hospital_Água | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15081 | Hospital_Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15082 | Hospital_Vapor/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton_Vap/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15083 | Hospital_Água/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3_Agua/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15084 | Indústria_Vapor | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15085 | Indústria_Água | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15086 | Indústria_Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15087 | Indústria_Vapor/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton_Vap/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15088 | Indústria_Água/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3_Agua/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15089 | Geral_Vapor | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15090 | Geral_Água | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15091 | Geral_Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15092 | Geral_Vapor/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | ton_Vap/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15093 | Geral_Água/Roupa_Lav | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | m3_Agua/kg_RL | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15094 | Cavaco | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg/sem | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
15095 | Geral_Cavaco/Vapor | TLC_Roupa_Lavada | Jund_Utildd | Análise_semanal | kg_Cav/ton_Vap | sensor | REGISTERED | R39occsfw3... | 2025-12-15 15:30:05 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | Disabled |  | FALSE | DISABLED
14925 | Poço 4 acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | m3 | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
9997 | Ind+Tec Vapor acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
9998 | Hospital Vapor acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
9999 | Geral Vapor acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
10000 | Utilidades Energia Elétrica acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | kW/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 25 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
10001 | Hotel Vapor acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
10669 | Cavaco Cald 01 acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | m3 | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
10670 | Cavaco Cald 02 acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | m3 | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 13 | 2025-12-15 12:00:00 | 210.1 | FALSE | ACTIVE
9983 | Ind+Tec Vapor dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
9984 | Hotel Vapor dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
9985 | Hospital Vapor dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
9986 | Utilidades Energia Elétrica dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | kW/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
9990 | Geral Vapor dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | ton/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
10305 | Poço 5 dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | m3/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
10667 | Cavaco Caldeira 1 dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | m3/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
10668 | Cavaco Caldeira 2 dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | m3/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
12006 | Cavaco / Prod Vapor | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | m3/ton | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
14924 | Poço 4 dia | KPIs | Jundiai | Cons_Diário | m3/dia | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-14 23:55:00 | 935.1 | FALSE | ACTIVE
10306 | Poço 5 acumulado dia | KPIs | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | m3 | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 1500 | 1500 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 00:00:00 | 930.1 | FALSE | ACTIVE
5932 | KPI Somatória Medidores TOTAL | KPIs | Jundiai | Linhas Vapor | ton/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 15 | 2025-12-15 15:30:00 | 0.1 | FALSE | ACTIVE
9726 | Relação Dreno x Prod. Vapor Total | KPIs | Jundiai | Linhas Vapor | % | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12076 | Ind+Tec Vapor (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | ton/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12077 | Hotel Vapor (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | ton/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12078 | Hospital Vapor (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | ton/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12079 | Geral Vapor (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | ton/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12080 | Utilidades Energia Elétrica (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | kWh | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12081 | Poço 5 (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | m3/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
12082 | Cavaco Caldeira 1 (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | m3/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12083 | Cavaco Caldeira 2 (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | m3/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12444 | Dreno cald. (total hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | m3/h | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 2 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
12445 | Cavaco / Prod Vapor (hora) | KPIs | Jundiai | Cons_Horário | m3/ton | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:07 | 120 | 120 |  | TRUE | 1 | 2025-12-15 15:00:00 | 30.1 | FALSE | ACTIVE
9912 | FP_Utilidades | KPIs | Jundiai | QGBT_Utldd | - | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:08 | 75 | 75 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
10006 | Fase L1-L2 (V) | KPIs | Jundiai | Cabine Primária | V | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:08 | 75 | 75 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
10007 | Fase L2-L3 (V) | KPIs | Jundiai | Cabine Primária | V | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:08 | 75 | 75 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE
10008 | Fase L3-L1 (V) | KPIs | Jundiai | Cabine Primária | V | kpi | REGISTERED | OAvAKVwBIz... | 2025-12-15 15:30:08 | 75 | 75 |  | FALSE | 0 | No data |  | TRUE | ACTIVE