## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 12452 | Pulsos T1-T2 | Total pulsos T1 | - | pulsos | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-10-10 14:50:52 | 0 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 12453 | Consumo água T1-T2 | Cálculo pulsos T1 | litro/h | Água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-10-10 14:50:52 | 0 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 4 | 12454 | Temp. Bacia T4 | Temperatura água bacia 4 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-10-10 14:50:52 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 4 | 12455 | Pulsos T4 | Total pulsos T4 | - | pulsos | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-10-10 14:50:52 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 4 | 12456 | Consumo água T4 | Cálculo pulsos T4 | litro/h | Água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-10-10 14:50:52 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Produção | Pinturas | 12459 | Consumo gás Pintura 4 | Consumo gás Pintura 4 | kg/h | Gás | Decimal | Sim | Sim | DuoDigit | SIG4 - 4-20mA | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | 12.5*(x-4) | 12.4300807955252*x-48.6016159105034 | 2024-10-22 00:00:00 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Produção | Pinturas | 13577 | Consumo gás Pintura 2 | Consumo gás Pintura 2 | kg/h | Gás | Decimal | Sim | Sim | DuoDigit | SIG4 - 4-20mA Device 2839C18 Até 18/02 este equipamento estava instalado na Pintura 3 | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | 12.5*(x-4) | x | 2025-03-01 00:00:00 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Produção | Pinturas | 13578 | Consumo gás Pint-Geral | Consumo gás Pint-Geral | mA | Gás | Decimal | Sim | Sim | DuoDigit | SIG4 - 4-20mA | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-02-18 13:21:40 | 1440 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 15026 | pH T1 | pH (S11) | - | pH | Decimal | Sim | Sim | [12 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-02 15:44:21 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 15027 | Temp. Bacia T1 | Temp (S12) | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-02 15:45:15 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 15028 | Vazão água alim. T1eT2 | Monit Alim (D4) | lph | Vazão | Decimal | Sim | Sim | [12 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-02 15:56:06 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 2 | 15029 | pH T2 | pH (S21) | - | pH | Decimal | Sim | Sim | [12 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-02 15:46:03 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 2 | 15030 | Temp. Bacia T2 | Temp (S22) | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-02 15:47:13 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 1 | 15177 | Cond. T1 | CCond T1 (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Torre 2 | 15178 | Cond. T2 | Cond T2 (S13) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Água Gelada | 15179 | Taxa Corrosão AC Gel. | Cor AC Gel (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Água Gelada | 15180 | Tend. Pitting AC Gel. | Desequilíb (S22) | índice | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Água Gelada | 15181 | Taxa Corrosão Cu Gel. | Cor Cu Gel (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Água Gelada | 15182 | Tend. Pitting Cu Gel. | Desequilíb (S24) | índice | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Sistema Fechado | 15183 | Taxa Corrosão AC Fechado | Corr AC SF (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Sistema Fechado | 15184 | Tend. Pitting AC Fechado | Desequilíb (S32) | índice | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Sistema Fechado | 15185 | Taxa Corrosão Cu Fechado | Cor CU SF (S33) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00
Araçatuba-SP | Utilidades | Sistema Fechado | 15186 | Tend. Pitting Cu Fechado | Desequilíb (S34) | índice | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-11-28 08:58:25 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:16 | 2027-01-01 00:00:00