## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13384 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:02:57 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13385 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:04:13 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13386 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:05:34 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13387 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:13:31 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13388 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:14:42 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 13389 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:15:34 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 13583 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:56 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 13584 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:56 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 13585 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:56 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 13586 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:57 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 13587 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:57 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 14936 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 14937 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | MOR_PE | Dry_Cooler | 14938 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 14940 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
ENVASES_PE | Processo | Dry Cooler | 14941 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:21 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14952 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:02:57 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14953 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:04:13 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14954 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:05:34 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14955 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:13:31 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14956 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:14:42 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14957 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-18 12:15:34 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14958 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14959 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Vedapack_RJ | Dry Coller | 14960 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-07-03 13:55:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Bettanin_RS | Dry Cooler | 14961 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-25 14:19:56 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15011 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15012 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15013 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15014 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15015 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15016 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15017 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15018 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Tramontina_RS | Dry Coller | 15019 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 15:55:11 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15131 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15132 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15133 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15134 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15135 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15136 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15137 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15138 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Volvo_PR | Chiller | 15139 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15140 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15141 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15142 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15143 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:19 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15144 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15145 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15146 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15147 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Lindal_SP | Dry Cooler | 15148 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-07 09:33:20 | 60 | DISABLED | 2026-02-12 19:00:34 | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15155 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15156 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15157 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15158 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. A/C (S21) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15159 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15160 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum. (S31) | mm/a | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15161 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15162 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Pisani Pinda_SP | Torre de Resfriamento | 15163 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Tx_corrosão | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [11 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2025-10-23 14:12:21 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15187 | Condutividade água | CCond (S11) | uS/cm | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Condutividade | 0 | 20000 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15188 | Temperatura água | Temp (S12) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Temperatura | -10 | 100 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15189 | pH | pH (S13) | -- | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | pH | 0 | 14 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15190 | Vazio | Vazio (S14) | °C | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Temperatura | -10 | 100 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15191 | Taxa Corrosão Aço Carbono | Cor. ACarb (S21) | mm/a | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Corrosão | 0 | 50 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15192 | Tend. Pitting Aço Carbono | Desequilíb (S22) | - | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Pitting | 0 | 100 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15193 | Taxa Corrosão Cobre | Cor. Cobre (S23) | mm/a | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Corrosão | 0 | 50 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15194 | Tend. Pitting Cobre | Desequilíb (S24) | - | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Pitting | 0 | 100 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15195 | Taxa Corrosão Alumínio | Cor. Alum (S31) | mm/a | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Corrosão | 0 | 50 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00
Contrato_1 | Sakuratec | Dry Coller | 15196 | Tend. Pitting Alumínio | Desequilíb (S32) | - | Qualidade_água | Decimal | Sim | Sim | Walchem | [7 empty] | Pitting | 0 | 100 |  | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-12-02 12:36:50 | 60 |  |  | 2027-01-01 00:00:00