## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12040 | T. Amônia_Temp. água bacia | temperature1 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050522600 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 60 | OK | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12041 | T. Amônia_Temp. água retorno | temperature2 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050522600 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 60 | OK | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12042 | count1 | count1 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050522642 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12043 | contagem pulsos 1 | contagem_1 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12044 | count2 | count2 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050522642 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre Amônia | 12045 | contagem pulsos 2 | contagem_2 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12046 | Temp1 | temperature1 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050529647 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12047 | Temp2 | temperature2 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050529647 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 60 | OK | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12048 | count1 | count1 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050443807 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12049 | contagem pulsos 1 | contagem_1 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:30 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12050 | count2 | count2 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050443807 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre 2 | 12051 | contagem pulsos 2 | contagem_2 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12052 | Temp1 | temperature1 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050578834 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12053 | Temp2 | temperature2 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050578834 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12054 | count1 | count1 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050437874 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12055 | contagem pulsos 1 | contagem_1 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12056 | count2 | count2 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmais MTR0867787050437874 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
NESTLÉ Mrl-SP | Torres de Resfriamento | Torre L-03 | 12057 | contagem pulsos 2 | contagem_2 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-09-04 16:29:31 | 0 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:23
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13571 | Temp. Água Recalque | temperature1 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:12 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13572 | Temp2 | temperature2 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:12 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13573 | count1 | count1 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmeter 0867787050471568, sensor count1 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:12 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13574 | contagem pulsos 1 | contagem_1 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:12 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13575 | count2 | count2 | pulsos | água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento 0867787050471568, sensor count2 | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:12 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16
CARGILL Uberl-MG | Torres de Resfriamento | Torre Extração | 13576 | contagem pulsos 2 | contagem_2 | m3/h | água | Decimal | Sim | Sim |  | cálculo dos pulsos a cada intervalo de recebimento a calibração irá transformar pulsos em vazão | [10 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2025-02-11 12:49:13 | 0 | DISABLED | 2025-11-06 12:00:16